DT06-3S

Корпус электрического соединителя для проводов и кабелей, треугольной формы, без контактов, прямой, миниатюрный, пластмассовый, с защелкивающимся фиксатором.

Используется для вставки, электрической изоляции и защиты электрических контактов соединителя.

Производитель: TE Connectivity

Основные технические характеристики:

- Тип и серия используемого соединителя: DT Series

- Количество контактных гнезд: 3 шт.

- Сопротивление изолятора: 1000 МОм

- Степень защиты: IP68

- Материал корпуса: полимерный пластик

- Рабочий температурный диапазон: -55 … +125°C