1028-043-1205

Кожух электрического соединителя, защитный, прямоугольной формы, малогабаритный, пластиковый, состоящий из двух половин, стянутых крепежными защелками, под монтаж на корпус электрического соединителя и электрические проводники кабеля или жгута.

Является частью электрического соединителя и используется для механической и электрической защиты электрических проводников при их вводе в корпус электрического соединителя, а также для защиты от внешних загрязнений и вредных воздействий окружающей среды в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: TE Connectivity

Основные технические характеристики:

- Тип и серия кожуха: DT Series

- Типоразмер кожуха: для эл. соединителя на 12 контактов

- Материал изготовления кожуха: синтетический полиамид

- Рабочий температурный диапазон: -55 … +125°C