770520-1

Контакт электрического соединителя, гнездового типа, цилиндрической формы, прямой, миниатюрный, металлический, под обжим на электрический проводник и монтаж в изолятор электрического соединителя. Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: TE Connectivity

Основные технические характеристики:

- Типоразмер используемого электрического проводника: 20-16 AWG

- Длина контакта: 19,1 мм

- Номинальный ток контакта: 17 А

- Материал контакта: медный сплав

- Рабочий температурный диапазон: -40 … +125°C