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	ООО «РАДИАНТ ГРУП»

ИНН/КПП 7728892447/772801001

Юридический адрес: 117246, г. Москва,

ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж

Почтовый адрес: 117246, г. Москва,

ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж

Тел/факс: (495) 725-04-04 / 921-35-85


DD26S10GES-50
Соединитель электрический для проводов и кабелей, трапецеидальной формы, в комплекте с внутренними гнездовыми контактами под обжим, прямой, многоконтактный, высокой плотности, миниатюрный, в металлическом корпусе с защитным кожухом и крепежными винтами, под монтаж на электрические проводники.
Способ монтажа соединителя с ответной частью: путем сочленения с вкручиванием крепежных винтов для механической фиксации и использованием специального инструмента.

Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.
Производитель: Positronic Industries, Inc.
Основные технические характеристики:

· Тип соединителя: DD Series
· Количество контактов: 26 шт.
· Рабочее переменное напряжение: 300 В

· Номинальный ток контакта: 7,5 А
· Начальное сопротивление контакта: 0,005 Ом

· Сопротивление изолятора: 5 ГОм

· Длина пути утечки тока и безопасное расстояние: 1,06 мм

· Изоляционный материал: полиэстер, наполненный стеклом

· Материал контактов: медный сплав

· Материал корпуса: нержавеющая сталь
· Количество циклов соединений/разъединений: 1000 операций
· Диапазон рабочей температуры: -55 … +125°C
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