D16B-BK-2L

Корпус электрического соединителя для проводов и кабелей, металлический, штампованный, является отдельной частью электрического соединителя, в комплекте с подвижными металлическими фиксаторами рычажного типа и уплотнительными прокладками, прямоугольной формы, с крепежными отверстиями.

Используется для вставки, фиксации и в качестве держателя изолятора с электрическими контактами электрического соединителя, а также для обеспечения его защиты от внешних механических повреждений и загрязнений.

Производитель: NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD.

Торговая марка/Бренд: DEGSON

Основные технические характеристики:

- Тип и серия корпуса: B Series (типоразмер 16B)

- Материал изготовления корпуса: алюминиевый сплав с покрытием

- Материал изготовления уплотнительных прокладок: каучук

- Степень защиты: IP65

- Рабочий температурный диапазон: -40 … +125 °C