1062-16-0122

Контакт электрического соединителя, гнездового типа, цилиндрической формы, прямой, миниатюрный, металлический, под обжим на электрический проводник и монтаж в изолятор электрического соединителя. Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: TE Connectivity

Основные технические характеристики:

- Типоразмер используемого электрического проводника: 18-14 AWG

- Длина контакта: 20,22 мм

- Типоразмер контакта: 16

- Номинальный ток контакта: 13 А

- Материал контакта: медный сплав

- Рабочий температурный диапазон: -55 … +125°C