|  | ООО «РАДИАНТ ГРУП» ИНН/КПП 7728892447/772801001 Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Почтовый адрес: 117246, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 11 этаж Тел/факс: (495) 725-04-04 / 921-35-85 |
| --- | --- |

MS612N/AA

Контакт электрического соединителя, штыревого типа, цилиндрической формы, прямой, миниатюрный, металлический, под пайку на электрический проводник и монтаж в изолятор электрического соединителя. Используется для соединения электрических проводников в составе промышленного электрооборудования.

Производитель: Positronic Industries, Inc.

Основные технические характеристики:

- Типоразмер используемого электрического проводника: 12 AWG

- Длина контакта: 20,18 мм

- Внутренний диаметр контакта под монтаж: 2,54 мм

- Материал контакта: медный сплав

- Рабочий температурный диапазон: -55 … +125 °C