964972-1

Уплотнительная заглушка для контактных гнезд изоляторов электрических соединителей, эластичная, миниатюрная, цилиндрической формы. Используется для герметизации электрических проводников в контактных каналах изоляторов электрических соединителей.

Производитель: TE Connectivity

Основные технические характеристики:

- Диаметр используемого проводника: 1,9 – 2,1 мм

- Диаметр заглушки: 3,6 мм

- Цвет заглушки: желтый

- Материал заглушки: силикон

- Рабочий температурный диапазон: -40 … +130°C